|  |  | Утверждено постановлением администрации Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района №28 от 14 ноября 2014г. |
| --- | --- | --- |

Схема водоснабжения  
Захаровского сельского поселения.

2

Содержание

Введение …..................................................................................................................................... .4

Паспорт схемы ….............................................................................................................................5

Глава 1. Краткое описание. ….........................................................................................................7

Глава 2. Схема водоснабжения …...................................................................................................8

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Захаровского поселения............................................................................................................  8

2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.......................................9

2.3 Баланс водоснабжения и потребления  технической воды.....................................................9

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения.	9

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	10

2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	10

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	10

Приложение 1 Карта функциональных зон  х.Захаров Чернышковского муниципального района

Приложение 2 Схема водоснабжения  х.Захаров Чернышковского муниципального района

Приложение 3 Схема водоснабжения х.Попов Чернышковского муниципального района

# Введение

Схема водоснабжения   Захаровского сельского  поселения на перспективу до 2024 г. разработана администрацией Захаровского сельского  поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О водоснабжении и водоотведении".

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 
№ 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Генерального плана  Захаровского  сельского  поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области, утвержденного решением Совета депутатов Захаровского сельского поселения № 25/16 от 24.12.2013 года.

- Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

4

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения   муниципального образования – Захаровское сельское   поселение на перспективу до 2024 года.

Разработчик проекта.

Администрация Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области

Местонахождение объекта

Российская Федерация, Волгоградская обл., Чернышковский  р-н, х.Захаров.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07.12.11 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Устав Захаровского сельского поселения Чернышковского муниципального района Волгоградской области;

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003).

5

Цели схемы

- развитие систем централизованного водоснабжения   для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2024 г.;

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения  ;

- повышение качества питьевой воды;

- обеспечение надёжного водоснабжения, а также гарантируемая очистка  воды согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения  ;

- установка приборов учёта;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

6

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2015-2018 г.

- Строительство/реконструкция  водозаборных сооружений, водопроводных очистных сооружений, сетей и объектов водоснабжения;

- Установка систем   управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017 г.г.;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения  ;

- Улучшение экологической ситуации на территории Захаровского сельского поселения

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития территории Захаровского сельского  поселения

# Глава 1. Краткое описание.

На территории  Захаровского  сельского поселения расположены следующие населенные пункты: хутор Захаров, хутор Попов.

По состоянию на 01.01.2014 численность населения Захаровского  сельского поселения составляет 802 человек.

Источниками водоснабжения жителей Захаровского сельского поселения являются: водозаборные скважины.

Общая площадь земель - 17027 га , из них сельскохозяйственных угодий - 14505 га,  в т.ч. пашни - 9293 га, пастбищ - 4891 га, сенокоса-321 га.

7

# Глава 2. Схема Водоснабжения и водоотведения.

## 2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Захаровского сельского  поселения.

Обеспечение жителей Захаровского сельского поселения осуществляется по сети централизованной системы водоснабжения от   водозаборных сооружений из   водозаборных скважины. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 9,2 км, мощность водозаборных сооружений составляет 260 м3/сут. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях необходима организация зон санитарной охраны (далее – ЗСО). ЗСО источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого строгого режима, второго и третьего режимов ограничения. Проект ЗСО разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов. Централизованная система холодного водоснабжения Захаровского сельского поселения обеспечивает: хозяйственное водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунальных предприятий; хозяйственное водопотребление на предприятиях , для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода; тушение пожаров; собственные нужды на промывку водопроводных и канализационных сетей. Учитывая вышеизложенное,  важнейшей задачей при организации систем водоснабжения является расчет потребностей населенных пунктов  в воде, объемов водопотребления на различные нужды. Гарантирующей организацией в сфере водоснабжения   является муниципальное унитарное предприятие «Волна». В хозяйственном ведении гарантирующей организации находятся все элементы системы водоснабжения, начиная от водозаборных сооружений, магистральных водоводов, и заканчивая вводами в жилые дома, эксплуатационная зона ответственности гарантирующей организации распространяется на весь комплекс системы водоснабжения Захаровского сельского  поселения.Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений приведено в таблице:

Таблица 1

| Наименование источника (скважина, водозабор) | Адрес источника | Марка насоса |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Водозаборная скважина 03397 | х.Захаров | ЭЦВС-6,5-85 |
| Водозаборная скважина 6451 | х.Захаров | ЭЦВС-6,5-85 |
| Водозаборная скважина 4370 | х.Захаров | ЭЦВС-6,5-85 |
| Водозаборная скважина 06071 | х.Попов | ЭЦВС-6,5-85 |
| Водозаборная скважина 4518 | х.Попов | ЭЦВС-6,5-85 |

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.  Водопроводные сети в Захаровском  сельском  поселении выполнены из асбестовых матиралов. Диаметры магистральных и распределительных трубопроводов лежат в пределах от 50 мм до 150 мм. Количество водоразборных колонок, установленных на сети водоснабжения, составляет 18 штук.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

8

Проблемными вопросами системы водоснабжения в Захаровском сельском  поселении являются:

- износ водопроводных сетей до 80%;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- высокая степень физического и морального износа насосного оборудования;

- высокая степень физического и морального износа водопроводных сетей.

Обеспечение населения Захаровского сельского  поселения качественной услугой водоснабжения  является одной из важных проблем. Качество предоставляемой услуги должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие поставляемого ресурса (воды) существующим стандартам и нормативам.

## 2.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения  на период до 2024 года учитывает увеличение площади застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Захаровского сельского  поселения, а так же 100%-е подключение новых потребителей к централизованным системам водоснабжения.

## 2.3 Баланс водоснабжения и потребления   технической воды.

Общий водный баланс подачи и реализации воды имеет следующий вид:

Таблица 2

|  | Статья расхода | Единица измерения |  | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Объем поднятой воды |  | тыс. м3 |  | 26,40 |  |
| 2 | Объем отпуска в сеть |  | тыс. м3 |  | 26,40 |  |
| 3 | Объем потерь |  | тыс. м3 |  | 3,00 |  |
| 4 | Объем потерь |  | % |  | 8 |  |
| 5 | Объем полезного отпуска воды потребителям |  | тыс. м3 |  | 23,40 |  |

Объем реализации холодной воды в 2014 году составил 23,40 тыс. м. куб. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Объем полезного отпуска воды потребителям составил 134,7 тыс.м3/год, средний расход воды в сутки составил 23,40 м3/сут., в сутки максимального водопотребления 0,06 м3/сут.

Основным потребителем воды в Захаровском сельском  поселении является население.

В 2013 году общее количество проживающих в поселении составило 802 человека. Исходя из общего количества реализованной воды населению 23,40 тыс.м3,удельное потребление холодной воды равно значению 57  л/сут. Или 1,7 м3/мес. на одного человека. Данные показатели лежат в пределах существующих норм.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению удельного водопотребления жителями и предприятиями поселения. При этом суммарное потребление холодной воды будет расти по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых населенных пунктов.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения:

-Строительство и реконструкция  водозаборных сооружений, водопроводных очистных   сооружений, сетей и объектов водоснабжения  , повысительных насосных станций ;

- Установка систем   управления режимами водоснабжения;

- Установка приборов учета;

9

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2015-2017   г.г.;

Второй этап 2019-2024 г.

- Строительство нового группового водозабора;

- Реконструкция существующих сетей, для снижения степени износа;

В настоящее время в Захаровском сельском  поселении приборы учета установлены у части потребителей холодной воды. При отсутствии приборов учета расчеты с населением ведутся по действующим нормативам. Для рационального использования коммунальных ресурсов необходимо проводить работы по установке счетчиков, при этом устанавливать счетчики с импульсным выходом.

## 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия в процессе водоподготовки планируется использовать ресурсосберегающие, природоохранные технологии повторного использования промывных вод фильтров.

## 2.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Стоимость строительства и реконструкции систем централизованных систем холодного водоснабжения   будет определена после разработки проектной документации и получения государственной экспертизы проекта. Финансирование разработки проектной документации будет рассмотрена при формировании проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

## 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время в Захаровском сельском  поселении бесхозяйные сети отсутствуют.

10